Institut d’Hygiène et Sécurité 18/12/2021

MasterH2ST : <<Ventilation Industrielle>>

Durée : 01heure

**Interrogation**

Nom…………………………………………………………

Prénom……………………………………………………………………………………………………

**Ex 1**:

-

-

Q1v=100 m3/h

dhyg1 = 40%

Th1 = 16°c

Th2 = 6 °c

1

2

1. Déterminer les capacités de la batterie.
2. Représenter le processus sur le diagramme psychrométrique.