EXERCICE N°1

1-transcrire les fonctions logiques suivantes en langage à contacts (ladder) LD

;           ;        ;

;

2-Convertir les fonctions données par logigrammes en LD

3-Représenter  T1 et T2 en LD.

| a | b | c | d | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

*--------------------------------------------------------------------------------------------

EXERCICE N°2-1 :

Deux chariots se trouvent dans leurs positions initiales comme c’est indiqué sur la figure.

Dans tous les cas :

W1 fait le trajet entre les positions g et a.

W2 fait le trajet entre les positions d et b

À l’appui sur le bouton poussoir Ma :

- Si p est fermé les deux chariots entament leurs déplacement simultanément, W1marque une pause de une minute en a et W2 W2marque une pause de une minute en b

- Si p est ouvert W1est autorisé de faire un déplacement et il marque une pause de une minute en a.

-Donner le GRAFCET

EXERCICE N°2-2 :

Considérons l’application de la figure ci-dessous. Sur ordre de l’opérateur (m) le chariot 1 se charge, puis se déplace à droite, arrivé à la fin de son trajet il s’arrête.  Alors la pince descend en bas, se ferme pour saisir la charge, remonte jusqu’à sa limite en haut, puis se déplace à droite. Une fois la pince arrivé à droite, elle descend en bas se décharge dans le chariot 2 qui se déplace à son tour et se vide.

Nous donnons

| Actions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chariot1 | Pince | Chariot 2 |
| Charger chariot : CP1 | Déplacer la pince à droite : PD | Vide chariot : VC |
| Déplacer à droite : D1 | Déplacer la pince à droite : PG | Déplacer à droite : D1 |
| Déplacer à gauche : G1 | Déplacer la pince vers le bas : PB | Déplacer à gauche : G1 |
|  | Déplacer la pince vers le bas : PH |  |
|  | Fermer la pince : FP |  |
|  | Ouvrir la pince : OP |  |

Aux détecteurs mentionnés sur la figure rajouter :

- cp qui indique que le chariot est chargé.

- cv qui indique que le chariot est vidé.

- po qui indique que la pince est ouverte.

- pf qui indique que la pince est fermée.

Elaboré le grafcet fonctionnel.

*--------------------------------------------------------------------------------------------

EXERCICE N°3

traduire le grafcet suivant en langage à contacts (Ladder :LD)

*--------------------------------------------------------------------------------------------

*--------------------------------------------------------------------------------------------

Remarque :

- En ce qui concerne les temporisations j’ai déjà déposé un fichier avec exemples simulés.

- L’emploi des compteurs est simple en plus de quelques exemples déjà traités.

- Pour la réalisation des connexions avec un automate et l’élaboration d’un bout de programme selon le modèle CADE-SIMU le 12 ou le 13 juin je rajouterai un ou deux exemples ……….

BONNE REVISION.